|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**    **JENERATÖR AYLIK BAKIM FORMU** | | | | | | | |
| **KODU** | **TY.FR.07** | **YAYIN TARİHİ** | **02.10.2019** | **REVİZYON TARİHİ** | **03.01.2022** | **REVİZYON NO** | **01** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** | | | | | |
| **MARKASI** |  | **KAPASİTE** |  | **BAKIM YAPILAN AY / YIL:** | ……………………………………………….. / …………………….. |
| **SERİ NO** |  | **MODELİ** |  |
| **AYLIK BAKIM** | **BAKIMLAR** | | **YAPILDI** | **AÇIKLAMA** | |
| İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI | |  |  | |
| MOTORUN YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ | |  |  | |
| MOTORUN SU SEVİYESİ KONTROLÜ | |  |  | |
| ANTİFRİZ KONTROLÜ | |  |  | |
| HAVA FİLTRESİ ve GÖSTERGESİ KONTROLÜ | |  |  | |
| ELEKTRİKSEL BAĞLANTI EKİPMANLARININ KONTROLÜ | |  |  | |
| YAKIT ve HAVALANDIRMA DELİĞİ KONTROLÜ | |  |  | |
| MAZOT MİKTARI KONTROLÜ | |  |  | |
| AKÜMÜLATÖR SU KONTROLÜ | |  |  | |
| AKÜMÜLATÖR GÖZLERİ GAZ ÇIKIŞ DELİKLERİ KONTROLÜ | |  |  | |
| YAĞ,SU, MAZOT SIZINTILARI KONTROLÜ | |  |  | |
| YAKIT,YAĞLAMA YAĞI, SOĞUTMA SUYU SIZINTISI KONTROLÜ | |  |  | |
| RADYATÖR PETEKLERİNİN TEMİZLİĞİ | |  |  | |
| V KAYIŞLARININ KONTROLÜ | |  |  | |
| YAĞ BASINCI / SU ISISI KONTROLÜ | |  |  | |
| YAKIT DEPOSU KONTROLÜ (TORTU VARSA AKITILIR) | |  |  | |
| YAĞ VE HAVA BORULARININ KONTROLÜ | |  |  | |
| TEMİZLİK | |  |  | |
| **BAKIM VE ONARIM YAPAN** | | | | | |
| **Adı - Soyadı:** …………………………………………………………………………… **İmza:** ………………………………. **Tarih:** ……….. / ……… / …………………….. | | | | | |