|  |  |
| --- | --- |
| indir |  **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ** **JENERATÖR AYLIK BAKIM FORMU** |
|  **KODU** | **TY.FR.07** | **YAYIN TARİHİ** | **02.10.2019** | **REVİZYON TARİHİ** | **03.01.2022** | **REVİZYON NO** | **01** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

|  |
| --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** |
| **MARKASI** |  | **KAPASİTE** |  | **BAKIM YAPILAN AY / YIL:** | ……………………………………………….. / ……………………..  |
| **SERİ NO** |  | **MODELİ** |  |
| **AYLIK BAKIM** | **BAKIMLAR** | **YAPILDI** | **AÇIKLAMA** |
| İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI |  |  |
| MOTORUN YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ |  |  |
| MOTORUN SU SEVİYESİ KONTROLÜ |  |  |
| ANTİFRİZ KONTROLÜ |  |  |
| HAVA FİLTRESİ ve GÖSTERGESİ KONTROLÜ |  |  |
| ELEKTRİKSEL BAĞLANTI EKİPMANLARININ KONTROLÜ |  |  |
| YAKIT ve HAVALANDIRMA DELİĞİ KONTROLÜ |  |  |
| MAZOT MİKTARI KONTROLÜ |  |  |
| AKÜMÜLATÖR SU KONTROLÜ |  |  |
| AKÜMÜLATÖR GÖZLERİ GAZ ÇIKIŞ DELİKLERİ KONTROLÜ |  |  |
| YAĞ,SU, MAZOT SIZINTILARI KONTROLÜ |  |  |
| YAKIT,YAĞLAMA YAĞI, SOĞUTMA SUYU SIZINTISI KONTROLÜ |  |  |
| RADYATÖR PETEKLERİNİN TEMİZLİĞİ |  |  |
| V KAYIŞLARININ KONTROLÜ |  |  |
| YAĞ BASINCI / SU ISISI KONTROLÜ |  |  |
| YAKIT DEPOSU KONTROLÜ (TORTU VARSA AKITILIR) |  |  |
| YAĞ VE HAVA BORULARININ KONTROLÜ |  |  |
| TEMİZLİK |  |  |
| **BAKIM VE ONARIM YAPAN** |
| **Adı - Soyadı:** …………………………………………………………………………… **İmza:** ………………………………. **Tarih:** ……….. / ……… / …………………….. |