|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU** |
|  **KODU** | **BL.FR.01** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** | **01.01.2022** | **REVİZYON NO** | **01** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

**Dış kalite kontrol program dönemi ve örnek no :**

**Dış kalite kontrol çalışıldığı tarih :**

**Cihaz ve seri no :**

**Dış kalite kontrol program adı, test grubu :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preanalitik Hata Kaynaklarının Kontrolü** | **Evet** | **Hayır** |
| Örnek tüpü teslim alındığında hasarlı mıydı? |  |  |
| Test edilecek örnekler uygun tüplerde ve doğru barkodlanmış şekilde teslim alındı mı? |  |  |
| Gönderilen kontrol serumunun miadı geçmiş mi? |  |  |
| Örnek uygun sıcaklıkta gönderilmiş mi? |  |  |
| Örnek laboratuvarda test tarihine kadar uygun sıcaklıkta saklandı mı? |  |  |
| **Analitik ve Postanalitik Hata Kaynaklarının Kontrolü** |  |  |
| Analiz öncesi ön hazırlık gereken örnekler uygun şartlarda hazırlandı mı? |  |  |
| Örneklerin çalışıldığı gün kit kalibrasyonu uygun muydu? |  |  |
| Örneklerin çalışıldığı gün iç kalite kontrol örnekleri uygun muydu? |  |  |
| İç kalite kontrol performansı sorunu ile karşılaşılması durumunda; örnek çalışmaları öncesi gerekli düzeltmeler yapıldı mı? |  |  |
| Çalışılan kontrol örnekleri, problem varlığında tekrar çalışmak için uygun koşullarda saklandı mı? |  |  |

**Sorumlu Teknisyen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dış kalite kontrol kayıt formunda cihaz, yöntem ve birimler doğru şekilde kaydedildi mi? |  |  |
| Sonuç gönderim formunda belirtilen birimler ile dış kalite kontrol örneği birimleri uyumlu mudur? Uygun değil ise birim çevirmeleri doğru yapıldı mı? |  |  |
| Örnekler hizmet sağlayıcı tarafından belirtilen süreler içinde analiz edildi mi? |  |  |
| Bulunan değer doğru kayıt edildi mi? |  |  |

**Sorumlu doktor:**

\*Dış kalite kontrol programında istenen performans yakalanamayan test var ise alt kısım doldurulacaktır.

**Karar :**

**Düzeltici faaliyet yapan teknisyen :**

**DÖF ve sonucu**

**Faaliyeti onaylayan sorumlu doktor :**

**Yorum :**