|  | SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU |
| --- | --- |
| KODU | BL.FR.02 | YAYIN TARİHİ | 01.11.2018 | REVİZYON TARİHİ | 01.01.2022 | REVİZYON NO | 01 | SAYFA SAYISI | 02 |

A. UYGUNSUZLUĞUN TANIMI

Tarih ve saat:

Cihaz:

Kontrol serumunun adı:

Kontrol serumunun lot numarası:

Araştırılması gereken kabul edilemez sonuçlar ve sebebi:

| Test | Ret Nedeni |
| --- | --- |

B. DEĞERLENDİRME

B.1. Gönderilen Örnekten Kaynaklanan Sebepler

|  |  | Evet | Hayır | Bilinmiyor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miyadı uygun mu? |  |  |  |
|  | Uygun sulandırılmış mı? |  |  |  |
|  | Uygun şartlarda saklanmış mı? |  |  |  |
|  | Tüm kontrol değerlerinde benzer |  |  |  |
|  | etkilenme var mı? (hepsi yüksek |  |  |  |
|  | veya düşük) |  |  |  |
|  | Üzerinde hava kabarcığı var mı? |  |  |  |
|  | Bulunan değer doğru kaydedilmiş |  |  |  |
|  | mi? |  |  |  |
|  | Bulunan değerin birimi doğru mu? |  |  |  |
| B.2. Analizle İlgili Özellikler |  |  |
|  |  | Evet | Hayır | Bilinmiyor |
|  | Testin kalibrasyonu uygun mu? |  |  |  |
|  | Kitin miyadı uygun mu? |  |  |  |
|  | Kitin içerisindeki miktar yeterli mi? |  |  |  |
|  | Kit ile ilgili kontaminasyon |  |  |  |
|  | problemi var mı? |  |  |  |
|  | Saf su ile ilgili problem var mı? |  |  |  |

B.2. Cihazla İlgili Özellikler

|  | Evet | Hayır | Bilinmiyor |
| --- | --- | --- | --- |
| Prob tıkanıklığı var mı? |  |  |  |
| Solüsyonları tam ve yeterli mi? |  |  |  |
| Küvetlerle ilgili problem var mı? (kirlilik, sıkışma vs) |  |  |  |
| Ekranda herhangi bir ikaz var mı? |  |  |  |
| Günlük bakımı yapılmış mı? |  |  |  |
| Pipetleme hatası var mı? |  |  |  |

Karar:

Yapılan Düzeltici Faaliyet (gerekli dökümanları ekleyiniz):

Formu Düzenleyen	Birim Sorumlusu