|  | SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞER TALİMATI |
| --- | --- |
| KODU | BL.TL.13 | YAYIN TARİHİ | 07.11.2018 | REVİZYON TARİHİ |  | REVİZYON NO | 00 | SAYFA SAYISI | 02 |

1.AMAÇ

Hasta tetkik sonuçlarında tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken değerlerin ilgili klinisyene ve birim hemşiresine bildirilme sürecini ve ilgili kuralları belirlemektir. Mortalite ve morbiditeyi azaltmaya yöneliktir.

2.KAPSAM

Biyokimya laboratuvarı panik değer listesinde yar alan tüm tetkikleri ve bildirimleri kapsar.

3.SORUMLULAR

- İlgili Başhekim Yardımcısı

- Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Hekimi

- Biyokimya Uzmanları

- Biyokimya Laboratuvarı Çalışanları

- Diğer Hekimler

- Diğer Sağlık Çalışanları

4.TANIMLAR

Panik Değer: Bir klinik laboratuvar testinde, hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek, en kısa zamanda hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerleridir.

5.KISALTMALAR

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Biyokimya laboratuvarına gelen numuneler ‘Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi’nde yer alan işlem basmakları sonrası (uygun numune alma, uygun taşıma, uygun etiketleme vb.) analiz işlemi için cihazlara yerleştirilir ve çıkan sonuçlar tek tek biyokimya uzman hekimleri ve biyokimya laboratuvar teknisyenleri tarafından incelenir.

6.2.İnceleme sonrasında panik değer listesi baz alınarak,  sonuçlar normal veya beklenen olarak elde edilirse onaylanır.

6.3.Sonuçların normal olmaması yani panik değer listesinde yer alan değerlerin elde edilmesi durumunda numunenin uygunluğu (hemoliz, fibrin, lipemi, bilirubinemi, barkodlama ve alınma şekli) kontrol edilir. Ayrıca preanalitik diğer faktörler (testin kalibrasyonun bozulması, mayi giden koldan örnek alınması gibi) gözden geçirilir. Uygunsuzluk tespit edilen örnek HBYS üzerinden red edilir, gerekiyorsa ilgili bölümden yeniden örnek istenir ve/veya testin güvenilir çalışıldığından emin olunarak test tekrarlanır.

6.4.Numunenin uygunsuzluğu tespit edilmeyen sonuçlar veya tekrar çalışılan testlerde aynı sonuç alınırsa sonucun onaylanması ile birlikte hastanın klinik hekimine ve yatan hasta ise servisinine mutlaka bildirim yapılır.

Yapılan bildirim ‘Panik Değer Bildirim Formu’ ile kayıt altına alınır. İlgili bildirim formları her ayın sonunda kalite yönetim birimine gönderilir ve kalite yönetim biriminde bu bildirimler incelenir, gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyetler sistemi işleme alınır.

6.5. Aynı hastada tekrarlayan panik değer sonuçları ilgili hekime ya da servise bildirilir.

7. PANİK DEĞER OLARAK BİLDİRİLEN TESTLER

| PANİK DEĞER TABLOSU |
| --- |
| TESTLER | BİRİM | ALT SINIR | ÜST SINIR |
| Glukoz | mg/dl | 40 (yetişkin) 30 (yenidoğan) | 450 (yetişkin) 300 (yenidoğan) |
| Üre | mg/dl | 4 | 170 |
| Kreatinin | mg/dl | - | 7,4 |
| Kalsiyum | mg/dl | 6 | 13 |
| Sodyum | mmol/L | 120 | 160 |
| Potasyum | mmol/L | 2.5 | 6.5 |
| Klor | mmol/L | 80 | 120 |
| Fosfor | mg/dl | 1 | 8,9 |
| Magnezyum | mg/dL | 1 | 4,5 |
| Total Bilirubin | mg/dl | - | 15 |
| Kütle CK-MB | ng/ml | - | >5 |
| Troponin I | ng/ml | - | >0.06 |
| Hemoglobin | g/dl | 7 (yetişkin) 10 (yenidoğan) | 20 (yetişkin) 22 (yenidoğan) |
| Hematokrit | % | 20 | 60 |
| Lökosit | x103 /(L | 1,5 | 35 |
| Trombosit | x103 /(L | 40 | 1.000 |
| PT | saniye | - | 30 |
| INR |  | - | 4,5 |
| APTT | saniye | - | 150 |
| Valproik asid | (g/ml | - | 100 |
| Karbamazepin | mg/ml | - | 15 |
| İdrar biyokimyası |  | Glukoz (++++) Keton (+++) |

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Kalite Yönetim Direktörü | İdari ve Mali İşler Müdür V. | Başhekim |
| Türkan GELEN | Veysel ŞAŞMAZ | Oğuz ÇELİK |