|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **HEMOGRAM CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.TL.14** | **YAYIN TARİHİ** | **07.08.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

**1.0 AMAÇ:** Savur Devlet Hastanesi Laboratuar ünitesiHemogram Cihazının doğru ve verimli kullanımı.

**2.0 SORUMLULAR:** Laboratuar teknisyenleri

**3.0 UYGULAMA:**

**1.** Cihaz arkasındaki On/Off düğmesinden açılır.

**2.** Cihaza prime (yıkama) verilir.

**3.** Kontrol verilir. Kontrol değerleri normal ise çalışma başlatılır. Kontrol değerleri anormal ise kalibrasyon yapılır ve tekrar kontrol verilir. Kontrol değerleri normal ise çalışmaya başlanır.

**4.0 TEST ÇALIŞMASI:**

**1**. Manuel Çalışma: Barkod okuyucu ile hastanın barkodu okutulur. Tüp alt üst edilerek iyice homojen hale getirilir ve manuel bölümden çalışılır.

**2**.Otomatik Çalışma: Tüpler çarka uygun şekilde yerleştirilir ve start tuşuna basılarak çalışma başlatılır. İşlem bittikten sonra sonuç LBS’e otomatik olarak aktarılır.

**5.0 KİT YÜKLEME:**

Hemogram cihazında iki farklı kit kullanılır ( diluent ve lyse ). Eski kitler çıkartılır. Yenilerinin barkodları okutulup cihaza yüklenir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| Kalite Yönetim Direktörü | İdari ve Mali İşler Müdür V. | Başhekim |
| Türkan GELEN | Veysel ŞAŞMAZ | Oğuz ÇELİK |
|  |  |  |