|  | SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI NUMUNELERİN ALINMASI VE TRANSFER SÜRECİ TALİMATI |
| --- | --- |
| KODU | BL.TL.13 | YAYIN TARİHİ | 07.08.2018 | REVİZYON TARİHİ |  | REVİZYON NO | 00 | SAYFA SAYISI | 01 |

|  | SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ HORMON OTOANALİZÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI |
| --- | --- |
| KODU | BL.TL.15 | YAYIN TARİHİ | 07.08.2018 | REVİZYON TARİHİ |  | REVİZYON NO | 00 | SAYFA SAYISI | 01 |

1.0 AMAÇ:                                                                                  							 Hastanemiz Biyokimya laboratuvarına gelen numunelerin cihazlarda, usulüne uygun ve doğru şekilde çalışılması.

2.0 KAPSAM:

Savur Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuarı ve çalışanlarını kapsar.

3.0 SORUMLULAR

- Laboratuar Teknisyenleri

4.0 FAALİYET AKIŞI

- Hormon otoanalizörleri, kullanma kılavuzuna göre açılır.

- Temizlik ve bakım işlemleri yapılır.

- Kalibrasyon ve kontrolü yapılarak çalışmaya hazır duruma getirilir

- Laboratuara kabul edilen numuneler (kan) santrifüj edilir.

- Çalışmaya uygun numuneler cihaza ait raklara yerleştirilir.

- Raklar cihaza yüklenir.

- Cihazın kullanma kılavuzuna uyularak çalışılır.

- Tekrarlanması gereken testler, tekrar çalışılır. Günlük çalışma süresi sona erdiğinde, cihazların bakım kılavuzuna uyularak temizlik ve bakım işlemleri yapılır ve kapatılır.

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı

- Hormon Otoanalizörü Kullanma Kılavuzu

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Kalite Yönetim Direktörü | İdari ve Mali İşler Müdür V. | Başhekim |
| Türkan GELEN | Veysel ŞAŞMAZ | Oğuz ÇELİK |