|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****KAN ALIM (TÜPLER) TALİMATI**  |
|  **KODU** | **BL.TL.16** | **YAYIN TARİHİ** | **07.08.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

**NOT : Lütfen bu tabloyu kan alma donanımınızın yanında görülecek şekilde bulundurunuz.**

**!!! DİKKAT !!! YETERSİZ KARIŞTIRMA,UYGUN OLMAYAN TEST SONUÇLARINA VE YENİDEN KAN ALINMASINA SEBEP OLUR.**

**Kan örnekleri aşağıdaki sıraya göre alınmalıdır.Kan akışı durana kadar tüp geri çekilmemelidir.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renk****Kodu** | **Tüp****Çeşidi** | **Kan****Alım****Hacmi** | **Kullanım****Alanları** | **Ters****Çevirme** | **Santrifüj****Koşulları** |
| **cap_blue_black****Mavi** | **Sodyum****Sitrat** | **1,8 ml****2,7 ml** | **Koagülasyon Çalışmaları****( PT – APTT )** | **4-5****Kez** | **Devir : 4000 rpm****Süre : 10 dakika** |
| **cap_black_black****Siyah** | **Sodyum****Sitrat****ESR** | **1,6 ml** | **Sedimentasyon Çalışmaları İçin** | **8-10****Kez** |  |
| **cap_royalblue_black****Mor** | **EDTA** | **3 ml** | **Hematolojik Çalışmalar için****( Hemogram )** | **8-10****Kez** |  |
| **cap_yellow_black****Sarı** | **SST TM II****Advance** | **5 ml** | **Serum Çalışmaları İçin (Jelli)****( Biyokimya-Eliza-Hormon-Seroloji-Nefolometre )** | **-** | **Devir : 4000 rpm****Süre : 15 dakika** |

**TAVSİYE EDİLEN KAN ALIM SIRASI**

**1.** KOAGÜLASYON (SİTRAT) TÜPÜ

**2.** HEMOGRAM (EDTA) TÜPÜ

**3.** SEDİMENTASYON (SİTRAT) TÜPÜ

**4.**BİYOKİMYA (JELLİ) TÜPÜ

|  |  |
| --- | --- |
| indir | **KAN ALIM (TÜPLER) TALİMATI** |