|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **KAN ALIM (TÜPLER) TALİMATI** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.TL.16** | **YAYIN TARİHİ** | **07.08.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

**NOT : Lütfen bu tabloyu kan alma donanımınızın yanında görülecek şekilde bulundurunuz.**

**!!! DİKKAT !!! YETERSİZ KARIŞTIRMA,UYGUN OLMAYAN TEST SONUÇLARINA VE YENİDEN KAN ALINMASINA SEBEP OLUR.**

**Kan örnekleri aşağıdaki sıraya göre alınmalıdır.Kan akışı durana kadar tüp geri çekilmemelidir.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renk**  **Kodu** | **Tüp**  **Çeşidi** | **Kan**  **Alım**  **Hacmi** | **Kullanım**  **Alanları** | **Ters**  **Çevirme** | **Santrifüj**  **Koşulları** |
| **cap_blue_black**  **Mavi** | **Sodyum**  **Sitrat** | **1,8 ml**  **2,7 ml** | **Koagülasyon Çalışmaları**  **( PT – APTT )** | **4-5**  **Kez** | **Devir : 4000 rpm**  **Süre : 10 dakika** |
| **cap_black_black**  **Siyah** | **Sodyum**  **Sitrat**  **ESR** | **1,6 ml** | **Sedimentasyon Çalışmaları İçin** | **8-10**  **Kez** |  |
| **cap_royalblue_black**  **Mor** | **EDTA** | **3 ml** | **Hematolojik Çalışmalar için**  **( Hemogram )** | **8-10**  **Kez** |  |
| **cap_yellow_black**  **Sarı** | **SST TM II**  **Advance** | **5 ml** | **Serum Çalışmaları İçin (Jelli)**  **( Biyokimya-Eliza-Hormon-Seroloji-Nefolometre )** | **-** | **Devir : 4000 rpm**  **Süre : 15 dakika** |

**TAVSİYE EDİLEN KAN ALIM SIRASI**

**1.** KOAGÜLASYON (SİTRAT) TÜPÜ

**2.** HEMOGRAM (EDTA) TÜPÜ

**3.** SEDİMENTASYON (SİTRAT) TÜPÜ

**4.**BİYOKİMYA (JELLİ) TÜPÜ

|  |  |
| --- | --- |
| indir | **KAN ALIM (TÜPLER) TALİMATI** |