|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****SANTRİFÜJ (UNIVERSAL 32) KULLANMA TALİMATI** |
|  **KODU** | **BL.TL.19** | **YAYIN TARİHİ** | **07.08.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

**1.0 AMAÇ:** Savur Devlet Hastanesi Merkez laboratuarında bulunan UNIVERSAL 32 santrifüj cihazının kullanımı.

**2.0 SORUMLULAR:** Laboratuar Teknisyenleri

**3.0 UYGULAMA:**

**3.1.** Cihaz fişini 220 V topraklı prize takınız.

**3.2**. Kapağı açınız.

**3.3.** Tüpleri dengeli ve karşılıklı olarak gode lere yerleştiriniz.

**3.4.** Kapağı kapatınız.

**3.5.** “IMPULS” tuşuna basarak Devir sayısı ve dakika ayarlanır.

**3.6 .”S**TART” düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

**3.7.**Cihaz tamamen durunca kapağı açıp tüpleri çıkartınız.

**4.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| Kalite Yönetim Direktörü | İdari ve Mali İşler Müdür V. | Başhekim |
| Türkan GELEN | Veysel ŞAŞMAZ | Oğuz ÇELİK |
|  |  |  |

 Cihazın kutusundaki prospektüs