|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ** |
|  **KODU** | **BL.YD.01** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

 1- GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Test lateral flow immunokromatografîk yöntemle gaitada da insan hemoglobinini tayin etmelidir.

2- Testlerde insan hemoglobinine hassas monoklonal antikorlar kullanılmalıdır.

3- Test gıdalarla alınan sığır,domuz,tavşan,at vb. hemoglobinleriyle çapraz reaksiyonlar göstermemelidir.

4- Test sonuçları görsel kaltitatif olarak değerlendirilmelidir.

5- Testlerin her biri alüminyum folyoda veya kaset şeklinde olmalıdır

6- Test kasetinin ambalajı ve kasetin üzerinde karışıklığa meydan vermemek için testin adı lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

7- Testler CE belgesine sahip olmalıdır.

8- Testler, teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miatlı olmalıdır.