|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****GİEMSA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ** |
|  **KODU** | **BL.YD.03** | **YAYIN TARİHİ** | **07.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

**3- GİEMSA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sıvı formda olmalıdır.

2. Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.

3. Giemsa solüsyonu ile uyumlu çalışabilir olmalıdır.

4. Boya solüsyonu ile en az 48 saat aynı kalitede boyama elde edilmelidir.

5. Nükleus stoplazma kontrastını ortaya çıkaran bir boyama elde edilmelidir.

6. Boyama sonunda hazırlanan preparat üzerinde boya artığı ve tortu kalmamalıdır.

7. Bir litrede 0,99 kg olmalıdır.

8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az bir yıl olmalıdır.

9. C.I 45380 2,8 gr/lt olmalıdır.

10. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.