|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **BRUCELLA ROSE BENGAL ANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.YD.09** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

BRUCELLA ROSE BENGAL ANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    Brucella abortus, Brucella melitensis ve Brucella suis?e karşı aynı anda tespit edecektir.

2.    En fazla 10 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

3.    Brucella pozitif ve negatif kontrol serumları olmalıdır.

4.    Her pakette test miktarınca pleyt ve karıştırma çubuğu olacaktır.

5.    Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

6.    Brucella Coombs serumunda verilmelidir.