|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **ÇUBUKLU GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.YD.10** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

ÇUBUKLU GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sert plastikten, vida kapaklı ,sızdırmaz özellikte olmalıdır

2-En fazla 30(otuz) ml materyali içeren hacme sahip olmalıdır.

3-Kapakları kapalı olarak teslim edilmelidir.

4- Laboratuarda denenerek uygunluk alınmalıdır

5- nonsteril olmalı