|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****ÇUBUKLU GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ** |
|  **KODU** | **BL.YD.10** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

 ÇUBUKLU GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1-Sert plastikten, vida kapaklı ,sızdırmaz özellikte olmalıdır

 2-En fazla 30(otuz) ml materyali içeren hacme sahip olmalıdır.

 3-Kapakları kapalı olarak teslim edilmelidir.

 4- Laboratuarda denenerek uygunluk alınmalıdır

 5- nonsteril olmalı