|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.YD.11** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

**LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1**-Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli,tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır

**2**-Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.

**3**-100 adetlik paketlerde olmalıdır

**4**-Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

**5**-Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.

**6**-Üretici firma laboratuvarda denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir